# 滁州体育馆二楼西卫生间防水改造工程项目

# 报 价 表

一、投标人须知：

1、招标人须自行到现场勘探，对此项目实际情况充分了解后，作出合理报价。其他超出部分费用包含在投标报价中，不另行支付其他任何费用。

2、中标人施工前须按照招标人的要求制定施工方案及施工进度表，经招标人审核批准后，进行入场施工。

3、中标人如提供假冒伪劣、不合格产品，招标人有权拒收或退货，由此产生的一切费用及后果均由中标人承担，同时招标人有权进行法律追究。

4、项目施工管理区域、材料堆放点需须按招标人要求执行。

6、施工过程中，严格执行国家及地方针对环保、禁噪、防尘、防护安全等措施，必须满足当地行政主管部门相关规定及要求。

二、分项报价清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 主要材料和主要工艺说明 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原墙砖，地砖，蹲坑台拆除 | 平方 | 61 |  |  |
| 2 | 拆除安装蹲位隔断 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 水路维修改造及蹲坑，水箱拆除与安装人工费 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 砌蹲坑 | 米 | 15 |  |  |
| 5 | 地砖墙砖铺贴（瓷砖要求符合国标产品） | 平方 | 64 | 国内知名品牌 300*600mm、300*300mm |  |
| 6 | 墙面、地面做防水 | 平方 | 61 | 防水材料：国内知名品牌 JS防水，闭水试验三天 |  |
| 7 | 垃圾外运 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 瓷砖，水泥黄砂及建筑垃圾上下楼搬运费 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 合计 |  |

报价总金额：小写 ¥         元（大写：                 ）

报价单位：（盖章）

法定代表人或授权代表人签字：

2022年10月     日